舟山市城市管理局（综合行政执法局）文件

舟城管〔2018〕168号

关于对全市城镇燃气安全运行检查情况的通报

各县（区）城管局、功能区城管分局：

根据省住建厅《关于在宁波市、舟山市城镇燃气暗访检查中发现问题的督办函》（建办城字〔2018〕363号），结合市局在国庆节前对城镇燃气的安全抽查情况，发现被抽查的燃气单位存在一些问题（附后）。请相关责任部门采取有力措施，切实抓好整改落实工作，并于10月25日前将相关问题的整改落实情况以书面形式，经分管领导确认盖章后函复上报我局。同时请各县区城管部门针对发现的问题在辖区范围内开展排查整治，及时消除各类安全隐患。

联系人：市政和市容管理处王仁明；联系方式：电话2182286（传真）。

附件一：省厅发现的城镇燃气问题清单

附件二：市局国庆前城镇燃气安全检查问题清单

舟山市城市管理局（综合行政执法局）

2018年10月12

—————————————————————————— ————————————————————————————

舟山市城市管理局（综合行政执法局）办公室         2018年10月12日印发

——————————————————————————— ————————————————————————————

附件1

附件2

国庆节前城镇燃气安全检查问题清单

一、定海岑港液化气站

1.储配站入口处搭有车棚，存在违建；

2.站内违规停放车辆、堆放杂物；

3.瓶装燃气实名制信息化工作用户身份信息登记未采用信息化技术；

4.站内存在非自有产权气瓶；

5.监控视频回放记录75天，未达到90天要求。

二、定海华权液化气站

1.储配站内存在非自有产权气瓶；

2.瓶装燃气实名制信息化工作用户身份信息登记与实际销售数量不符；

3.部分钢瓶未安装二维码。

三、普陀液化气站

1.储配站液化石油气储罐与站外液氨储罐防火间距不足；

2.瓶装燃气实名制信息化工作用户身份信息登记与实际销售数量不符；

3.站内存在液氨气瓶。

四、朱家尖液化气站

1.瓶装燃气实名制信息化工作用户身份信息登记未采用信息化技术。